| План работ оказываемых управляющей организацией по многоквартирному дому по ул.Аксакова 54 |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнитель работ | Кол-во часов в месяц |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |
| 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, мытьё полов на 1 этаже, в кабинах лифтов. | 1 раз в сутки | Уборщица | 85,8 |
| 2. | Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников. Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 3. | Мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц | Дворник |  |
| 4. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования, мытьё полов в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц | Уборщица | 21 |
| 5. | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 1 раз в месяц | Уборщица | 21 |
| 6. | Уборка чердачного и подвального помещения | 2 раза в год | Уборщица | 3 |
| 7. | Подготовка зданий к праздникам | По необходимости | Электрик, Подсобный рабочий | 3 |
| 8. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков. | 2 раза в месяц | Уборщица | 21 |
| 9. | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | Дворник |  |
| 10. | Устранение засоров | По мере необходимости. | Дворник |  |
| II. Уборка земельного участка, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 11. | Подметание территории в летний период в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки | Дворник | 35 |
| 12. | Подметание территории в летний период в дни выпадения обильных осадков до 2 см | 1 раз в двое суток | Дворник | 8 |
| 13. | Полив тротуаров | По мере необходимости | Дворник | 6 |
| 14. | Уборка мусора с газона, очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | Дворник | 36 |
| 15. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | Дворник | 36 |
| 16. | Полив и уход за газонами, зелеными насаждениями | По необходимости | Дворник | 7 |
| 17. | Выкашивание газона | По необходимости | Дворник | 2 |
| 18. | Подрезка и побелка деревьев и кустов | 1 раз в год | Дворник | 1 |
| 19. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. | Дворник, подсобный рабочий, сварщик | 5 |
| 20. | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | Дворник | 15 |
| 21. | Подметание территории при отсутствии снегопадов | 1 раз в сутки | Дворник | 15 |
| 22. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости | Дворник | 15 |
| 23. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | Дворник, подсобный рабочий, | 7 |
| 24. | Уборка территории от снега механизированным способом и вывоз снега | По мере необходимости | Сторонние организации |  |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |
| 25. | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | Сторонние организации |  |
| 26. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | Сторонние организации |  |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 27. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год | Подсобный рабочий | 0,5 |
| 28. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период | Слесарь-сантехник, | 0,5 |
| 29. | Консервация системы центрального отопления, |  | Слесарь-сантехник, | 3 |
| 30. | Ремонт просевших отмосток |  | Подсобный рабочий | 1 |
| 31. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости | Слесарь-сантехник, подсобный рабочий | 2 |
| 32. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | Слесарь-сантехник, сварщик | 9 |
| 33. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей |  | Подсобный рабочий | 5 |
| 34. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | Слесарь-сантехник | 6 |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 35. | Проведение технических осмотров и |  |  |  |
|  | а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров); |  | Слесарь-сантехник | 8 |
|  | б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.); |  | Слесарь-сантехник | 22 |
|  | в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; |  | Электрик | 9 |
|  | г) прочистка канализационного лежака; |  | Слесарь-сантехник | 5 |
|  | д) проверка исправности канализационных вытяжек; | Проверка исправности канализационных вытяжек 2 проверки в год. | Слесарь-сантехник | 2 |
|  | е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 проверки в год. | Сторонние организации |  |
|  | ж) частичный ремонт кровли; |  | Слесарь-сантехник, подсобный рабочий | 1 |
|  | з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год. | Электрик | 2 |
| 36. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере необходимости | Слесарь-сантехник | 18 |
| 37. | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | 2 раза в год | Слесарь-сантехник, электрик | 2 |
| 38. | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно | Сторонние организации |  |
| 39. | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно | Электрик | 4 |
| 40. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно | Сторонние организации |  |
| 41. | Электротехнические измерения по лифтам | 1 раз в год | Сторонние организации |  |
| 42. | Проведение электротехнических замеров: | Согласно требованиям технических регламентов | Электрик | 4 |
|  | - сопротивления; |  |  |  |
|  | - изоляции; |  |  |  |
|  | - фазы-нуль |  |  |  |
| 43. | Техническое обслуживание помещения Собственника с выполнением следующих видов работ (стоимость выполнения работ входит в оплату за техническое обслуживание, заменяемые запчасти и материалы оплачиваются Собственником дополнительно): | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |
|  | а) замена прокладок, сальниковых набивок, водоразборной арматуры с устранением утечки воды; |  | Сантехник, сварщик | 10 |
|  | б) установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке; |  | Сантехник | 6 |
|  | в) регулировка смывного бачка с устранением утечки воды; |  | Сантехник | 6 |
|  | г) укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки; |  | Сантехник | 6 |
|  | д) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника; |  | Сантехник | 12 |
|  | е) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов с заменой неисправных полотенцесушителей, регулировка запорной арматуры; |  | Сантехник, сварщик | 23 |
|  | ж) ликвидация последствий протечек и других нарушений, происшедших не по вине Собственника; |  | Сантехник, электрик, сварщик, подсобный рабочий | 5 |
|  | з) ремонт электропроводки в помещении Собственника в случае нарушения электроснабжения по вине эксплуатирующей организации. |  | Электрик | 2 |
| VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 44. | Устранение аварии - На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение 30 минут; на системах канализации в течение 30 минут; на системах энергоснабжения в течение 30 минут после получения заявки диспетчером. | По мере необходимости | Сантехник, электрик, сварщик | 18 |
| 45. | Выполнение заявок населения Протечка кровли – одни сутки,нарушение водоотвода – 3 суток,замена разбитого стекла -1 сутки, неисправность освещения мест общего пользования – 1 сутки, неисправность электрической проводки оборудования – 8 часов, неисправность лифта – 2 часа с момента получения заявки. | По мере необходимости | Сантехник, электрик, сварщик, подсобный рабочий | 22 |
| VII. Прочие услуги |  |  |
| 46. | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в месяц | Сторонние организации |  |
| 47. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. | По мере необходимости |  |  |
| 48. | Услуги по управлению многоквартирным домом и накладные расходы, в т.ч. | Постоянно |  |  |
|  | 1. Контроль и требование исполнения договорных обязательств обслуживающими, Ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления Потребителям и Собственников жилищных, Коммунальных и прочих услуг. |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение предоставления коммунальными услугами по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению. |  |  |  |
|  | 3. Прием Собственников и Потребителей по всем вопросам осуществления функций Управления Многоквартирным домом; прием и рассмотрение обращений, жалоб Потребителей на действия (бездействие) Обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих организаций. |  |  |  |
|  | 4. Выбор обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также заключение с ними договоров от своего имени и за счет Потребителей и Собственников. |  |  |  |
|  | 5. Установление фактов причинения вреда имуществу Потребителей и Собственников. |  |  |  |
|  | 6. Представление интересов Потребителей и Собственников в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед Ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с Управлением Многоквартирным домом. |  |  |  |
|  | 7. Заключение договоров на управление, содержание и текущий ремонт с Собственниками. |  |  |  |
|  | 8. ЕРКЦ. Ведение бухгалтерской, паспортной, статистической и иной документации. Выдача Потребителям справок и иных документов в пределах своих полномочий, организация работы паспортного стола |  |  |  |
| Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. | По мере необходимости | Подсобный рабочий, сварщик | 1 |
| 2 | Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 |
| 3 | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 |
| 4 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонтгидроизоляции, утепления и вентиляции. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 |
| 5 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 |
| 6 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей). | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 |
| 7 | Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 |
| 8 | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.). | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 |
| 9 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | По мере необходимости | Слесарь-сантехник, сварщик | 9 |
| 10 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). | По мере необходимости | Слесарь-сантехник, сварщик | 9 |
| 11 | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | По мере необходимости | Электрик | 3 |
| 12 | Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции. | По мере необходимости | Сторонние организации |  |
| 13 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств. | По мере необходимости | Подсобный рабочий, сварщик |  |
| 14 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом. | По мере необходимости | Подсобный рабочий, сварщик | 4 |