# Состав

общего имущества Многоквартирного дома по адресу:

г.Уфа, ул. Аксакова  54

| Наименование элемента общего имущества | Параметры Характеристика | Техническое состояние общего имущества |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – 26 шт. Площадь пола – 934,9 кв.м Материал пола – керамическая плитка | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – 13 шт. Площадь пола – 320 кв.м Материал пола - керамическая плитка | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 3 шт. Материал лестничных маршей – железобетонные Материал ограждения - сталь Площадь – 249,6 кв.м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - 3 шт. - иные шахты – нет | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Коридоры | Количество – 26 шт. Площадь пола – 934,9 кв.м Материал пола – бетон | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Технические этажи - гаражи | Количество – 1 шт. Площадь пола – 501 кв.м Материал пола – каф. плитка | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Чердаки | Количество – 1 шт. | Удовлетворительно |
| Технические подвалы | Количество – нет Площадь пола – нет Перечень инженерных коммуникаций проходящих через подвал: 1. Центральное отопление; 2. ГВС; 3. ХВС; 4. Канализационные сети; 5. Сети электрического освещения. Перечень установленного инженерного оборудования: 1.Тепловой узел ЦО 2. Насосная; 3. ВРУ; 4.Щитовая | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолит Количество продухов - нет | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов - 3 шт. Площадь стен в подъездах - 1560 кв. м Материал отделки стен: акриловая покраска; Площадь потолков 936 кв. м Материал отделки потолков: штукатурка, клеевая окраска | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен 8242 кв. м Материал стены и перегородок - кирпич-бетон Материал отделки стен - акриловая покраска Площадь потолков 320 кв. м Материал отделки потолков: штукатурка, клеевая окраска | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Наружные стены и перегородки | Материал – кирпич-бетон. Строительный объем – 48788 куб. м | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Перекрытия | Количество этажей – 6-10 Материал - железобетонные. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Крыши | Количество – 2 шт. Вид кровли - плоская Материал кровли - Рубитекс. Площадь кровли – 1295 кв.м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 15 шт. из них: деревянных – 6 шт. металлических - 9 шт. Ворота в гараж количество - 1шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования – 60 шт. пластиковые | Удовлетворительно |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество – 3 шт. Марки лифтов - ЩЛЗ Грузоподъемность - 630 кг. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Мусоропровод | Количество - нет Длина ствола – нет Количество загрузочных устройств – нет | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 14 шт. Материал вентиляционных каналов – кирпич Количество вентиляционных коробов - 7 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество водосточных труб – 3 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние Протяженность водосточных труб – 63 м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Электрические водно-распределительные устройства | Количество – 3 шт. | Удовлетворительно |
| Светильники | Количество – 104 шт. | Удовлетворительно |
| Системы дымоудаления | Количество - 1 шт. в гаражах | Удовлетворительно |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 163 мм. Сталь 92 м. 2. 15 мм. Сталь м. 650 3. 20 мм сталь 745 м 4. мм сталь м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек – 8 шт. вентилей – 40 шт. Кранов – 70 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Бойлерные, (теплообменники) | Количество - шт. «Сеterherm». | Удовлетворительно |
| Элеваторные узлы | Количество - 2 шт. | Удовлетворительно |
| Радиаторы | Материал и количество – 1.Чугун 6 шт. | Удовлетворительно |
| Полотенцесушители | Материал и количество – 1.стальные 5 шт. | Удовлетворительно |
| Системы очистки воды | Количество - 1 шт. Марка АМО | Удовлетворительно |
| Насосы | Количество – 2 шт. Насос подпит. «Grundfos СR1- 10 (X2)» Марка насоса: 1. насос «Grundfos UPS 40-120 FB» 2. циркуляционные «Grundfos LP 65-125/128» | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 110 мм. ПЭ -80м м. 2. 25 мм. Сталь 385 м. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 76мм. Сталь 2. 32 мм. Сталь 3. 25 мм. Сталь | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек – 6 шт; вентилей - 14 шт. Кранов – 28 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. Водомер ОСВ -40 2. Теплосчетчик ТЭМ – 0,5 М/2 | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1.100 мм. Пластмасс 60 м. 2. 100 мм. Чугун м. 3.150 мм. Чугун 75 м. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |
| Общая площадь | площадь застройки - 1370 кв.м. асфальт – 1693 кв.м. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы есть Скамейки – 2 шт. | Удовлетворительно |
| Ливневая сеть | ёЛивневая канализация: Тип – внутренний Материал – пластмасс Протяженность 30 м. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |

Степень физического износа дома составляет 5%