| Стоимость работ оказываемых управляющей организацией ООО «Радуга» по многоквартирному дому по ул. Цюрупы 40 в 2011 году |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнитель работ | Кол-во часов в месяц | Стоимость работ в месяц | Стоимость работ на 1 кв.м. | Стоимость работ в год |
| Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, мытьё полов на 1 этаже, в кабинах лифтов. | 1 раз в сутки | Уборщица | 86 | 8657,56 | 0,85 | 103 890,74 |
| 2. | Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников. Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода. | 1 раз в сутки | Дворник | 52 | 6158,59 | 0,60 | 73 903,13 |
| 3. | Мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц | Дворник | 8 | 947,48 | 0,09 | 11 369,71 |
| 4. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования, мытьё полов в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц | Уборщица | 26 | 2617,40 | 0,26 | 31 408,83 |
| 5. | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 1 раз в месяц | Уборщица | 26 | 2617,40 | 0,26 | 31 408,83 |
| 6. | Уборка чердачного и подвального помещения | 2 раза в год | Уборщица | 3 | 302,01 | 0,03 | 3 624,10 |
| 7. | Подготовка зданий к праздникам | По необходимости | Электрик, Подсобный рабочий | 4 | 741,70 | 0,07 | 8 900,35 |
| 8. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков. | 2 раза в месяц | Уборщица | 22 | 2214,73 | 0,22 | 26 576,70 |
| 9. | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | Дворник | 6 | 710,61 | 0,07 | 8 527,28 |
| 10. | Устранение засоров | По мере необходимости. | Дворник | 10 | 1184,34 | 0,12 | 14 212,14 |
| 11. | Подметание на территории гаража. | 1 раз в сутки. | Дворник | 52 | 6158,59 | 0,60 | 73 903,13 |
| II. Уборка земельного участка, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 12. | Подметание территории в летний период в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки | Дворник | 35 | 4145,21 | 0,41 | 49 742,49 |
| 13. | Подметание территории в летний период в дни выпадения обильных осадков до 2 см | 1 раз в двое суток | Дворник | 10 | 1184,34 | 0,12 | 14 212,14 |
| 14. | Полив тротуаров | По мере необходимости | Дворник | 7 | 829,04 | 0,08 | 9 948,50 |
| 15. | Уборка мусора с газона, очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | Дворник | 52 | 6158,59 | 0,60 | 73 903,13 |
| 16. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | Дворник |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Полив и уход за газонами, зелеными насаждениями | По необходимости | Дворник | 10 | 1184,34 | 0,12 | 14 212,14 |
| 18. | Выкашивание газона | По необходимости | Дворник | 3 | 355,30 | 0,03 | 4 263,64 |
| 19. | Подрезка и побелка деревьев и кустов | 1 раз в год | Дворник | 1 | 118,43 | 0,01 | 1 421,21 |
| 20. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. | Дворник, подсобный рабочий, сварщик | 5 | 815,47 | 0,08 | 9 785,65 |
| 21. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки | Дворник | 16 | 1894,95 | 0,19 | 22 739,42 |
| 22. | Подметание территории при отсутствии снегопадов | 1 раз в сутки | Дворник | 16 | 1894,95 | 0,19 | 22 739,42 |
| 23. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости | Дворник | 16 | 1894,95 | 0,19 | 22 739,42 |
| 24. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | Дворник, подсобный рабочий | 22 | 2759,68 | 0,27 | 33 116,19 |
| 25. | Уборка территории от снега механизированным способом и вывоз снега | По мере необходимости | Сторонние организации |  | 10220,83 | 1,00 | 122 650,00 |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно | Сторонние организации |  | 6377,80 | 0,62 | 76 533,60 |
| 27. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | Сторонние организации |  | 334,50 | 0,03 | 4 014,00 |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 28. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год | Подсобный рабочий | 0,5 | 66,22 | 0,01 | 794,67 |
| 29. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период | Слесарь-сантехник, | 1 | 238,40 | 0,02 | 2 860,83 |
| 30. | Консервация системы центрального отопления, |  | Слесарь-сантехник, | 6 | 1430,41 | 0,14 | 17 164,97 |
| 31. | Ремонт просевших отмосток |  | Подсобный рабочий | 1 | 132,45 | 0,01 | 1 589,35 |
| 32. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости | Слесарь-сантехник, подсобный рабочий | 2 | 370,85 | 0,04 | 4 450,18 |
| 33. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | Слесарь-сантехник, сварщик | 16 | 3814,44 | 0,37 | 45 773,24 |
| 34. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей |  | Подсобный рабочий | 7 | 927,12 | 0,09 | 11 125,44 |
| 35. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | Слесарь-сантехник | 10 | 2384,02 | 0,23 | 28 608,28 |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |
| 36. | Проведение технических осмотров и |  |  |  |  |  |  |
|  | а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров); |  | Слесарь-сантехник | 16 | 3814,44 | 0,37 | 45 773,24 |
|  | б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.); |  | Слесарь-сантехник | 36 | 8582,48 | 0,84 | 102 989,79 |
|  | в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; |  | Электрик | 28 | 6675,26 | 0,65 | 80 103,17 |
|  | г) прочистка канализационного лежака; |  | Слесарь-сантехник | 8 | 1907,22 | 0,19 | 22 886,62 |
|  | д) проверка исправности канализационных вытяжек; | Проверка исправности канализационных вытяжек 2 проверки в год. | Слесарь-сантехник | 3 | 715,21 | 0,07 | 8 582,48 |
|  | ж) частичный ремонт кровли; |  | Слесарь-сантехник, подсобный рабочий | 2 | 370,85 | 0,04 | 4 450,18 |
|  | з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год. | Электрик | 3 | 715,21 | 0,07 | 8 582,48 |
| 37. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере необходимости | Слесарь-сантехник | 38 | 9059,29 | 0,89 | 108 711,45 |
| 38. | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | 2 раза в год | Слесарь-сантехник, электрик | 3 | 715,21 | 0,07 | 8 582,48 |
| 39. | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно | Лифтмонтаж |  | 18886,99 | 1,85 | 226 643,82 |
| 40. | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно | Электрик | 5 | 1192,01 | 0,12 | 14 304,14 |
| 41. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно | Сторонние организации |  | 1672,50 | 0,16 | 20 070,00 |
|  | Электротехнические измерения по лифтам | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  | 557,50 | 0,05 | 6 690,00 |
| 43. | Проведение электротехнических замеров: | Согласно требованиям технических регламентов | Электрик | 4 | 953,61 | 0,09 | 11 443,31 |
|  | - сопротивления; |  |  |  |  |  |  |
|  | - изоляции; |  |  |  |  |  |  |
|  | - фазы-нуль |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Техническое обслуживание помещения Собственника с выполнением следующих видов работ (стоимость выполнения работ входит в оплату за техническое обслуживание, заменяемые запчасти и материалы оплачиваются Собственником дополнительно): | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
|  | а) замена прокладок, сальниковых набивок, водоразборной арматуры с устранением утечки воды; |  | Сантехник, сварщик | 18 | 4291,24 | 0,42 | 51 494,90 |
|  | б) установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке; |  | Сантехник | 8 | 1907,22 | 0,19 | 22 886,62 |
|  | в) регулировка смывного бачка с устранением утечки воды; |  | Сантехник | 8 | 1907,22 | 0,19 | 22 886,62 |
|  | г) укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки; |  | Сантехник | 8 | 1907,22 | 0,19 | 22 886,62 |
|  | д) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника; |  | Сантехник | 13 | 3099,23 | 0,30 | 37 190,76 |
|  | е) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов с заменой неисправных полотенцесушителей, регулировка запорной арматуры; |  | Сантехник, сварщик | 40 | 9536,09 | 0,93 | 114 433,10 |
|  | ж) ликвидация последствий протечек и других нарушений, происшедших не по вине Собственника; |  | Сантехник, электрик, сварщик, подсобный рабочий | 6 | 1271,48 | 0,12 | 15 257,75 |
|  | з) ремонт электропроводки в помещении Собственника в случае нарушения электроснабжения по вине эксплуатирующей организации. |  | Электрик | 2 | 476,80 | 0,05 | 5 721,66 |
| VI. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме |  |  |
| 45. | Устранение аварий | В соответствии с Приложением №4 к настоящему договору | Сантехник, электрик, сварщик | 30 | 7152,07 | 0,70 | 85 824,83 |
| 46. | Выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | В соответствии с Приложением №4 к настоящему договору | Сантехник, электрик, сварщик, подсобный рабочий | 24 | 5721,66 | 0,56 | 68 659,86 |
| VII. Прочие услуги |  |  |  |  |  |
| 47. | Дератизация, Дезинсекция | 1 раз в месяц | Сторонние организации |  | 423,70 | 0,04 | 5 084,40 |
| 48. | Т/о гаражных ворот |  |  |  | 3345,00 | 0,33 | 40 140,00 |
| Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. | По мере необходимости | Подсобный рабочий, сварщик | 2 | 370,85 | 0,04 | 4 450,18 |
| 2 | Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 2 | 264,89 | 0,03 | 3 178,70 |
| 3 | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 2 | 264,89 | 0,03 | 3 178,70 |
| 4 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 | 132,45 | 0,01 | 1 589,35 |
| 5 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 2 | 264,89 | 0,03 | 3 178,70 |
| 6 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей). | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 2 | 264,89 | 0,03 | 3 178,70 |
| 7 | Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования. | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 3 | 397,34 | 0,04 | 4 768,05 |
| 8 | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.). | По мере необходимости | Подсобный рабочий | 1 | 132,45 | 0,01 | 1 589,35 |
| 9 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | По мере необходимости | Слесарь-сантехник, сварщик | 16 | 3814,44 | 0,37 | 45 773,24 |
| 10 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). | По мере необходимости | Слесарь-сантехник, сварщик | 16 | 3814,44 | 0,37 | 45 773,24 |
| 11 | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | По мере необходимости | Электрик | 3 | 715,21 | 0,07 | 8 582,48 |
| 12 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств. | По мере необходимости | Подсобный рабочий, сварщик | 3 | 556,27 | 0,05 | 6 675,26 |
| 13 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом. | По мере необходимости | Подсобный рабочий, сварщик | 5 | 927,12 | 0,09 | 11 125,44 |
| 14 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. | По мере необходимости |  |  | 600,00 | 0,06 | 7 200,00 |
|  | Итого стоимость услуг и работ по содержанию, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по ул. Цюрупы 40 |  | 191219,54 | 18,69 | 2 294 634,53 |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом и накладные расходы. Аварийно-диспетчерское обслуживание. Прием от собственников и пользующихся его Помещениями в многоквартирном доме лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях. ЕРКЦ. |  |  |  | 51061,65 | 4,99 | 612 739,75 |
|  | Организация работы паспортного стола, регистрационный учет. |  |  |  | 2230,00 | 0,22 | 26 760,00 |
|  | Итого стоимость услуг и работ по управлению Многоквартирным домом по ул. Цюрупы 40, содержанию, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по ул. Цюрупы 40 |  |  | 23,89 |  |
|  | Обслуживание ЗПУ (домофон) на 1 квартиру. |  |  |  | 27,47 | 27,47 | 329,64 |
|  | Планируемая стоимость коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя ежемесячная стоимость электроэнергии на общедомовые нужды (по данным 2010 года с учетом повышения тарифов в 2011 году) |  |  |  | 10895,79 | 1,06 | 130 749,53 |
| 2 | Средняя ежемесячная стоимость теплоэнергии с учетом показаний общедомового прибора учета (по данным 2010 года с учетом повышения тарифов в 2011 году) |  |  |  | 93059,31 | 9,09 | 1 116 711,77 |
| 3 | Средняя ежемесячная стоимость водоснабжения и водоотведения с учетом показаний общедомового прибора учета (по данным 2010 года с учетом повышения тарифов в 2011 году) |  |  |  | 24054,55 | 2,35 | 288 654,60 |
|  | Итого стоимость комплекса услуг и работ по управлению Многоквартирным домом по ул. Цюрупы 40, содержанию, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по ул. Цюрупы 40 и предоставления коммунальных услуг |  | 36,40 |  |

вляющей организации