# Состав

общего имущества Многоквартирного дома по адресу:

г.Уфа, ул. мушникова 13/7

| Наименование элемента общего имущества | Параметры Характеристика | Техническое состояние общего имущества |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – 15шт. Площадь пола – 812кв.м Материал пола – керамическая плитка | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – 15шт. Площадь пола – 240кв.м Материал пола - керамическая плитка | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 15шт. Материал лестничных маршей – железобетонные Материал ограждения - сталь Площадь – 210кв.м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт -2шт. - иные шахты – нет | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Коридоры | Количество – 15шт. Площадь пола – 812кв.м Материал пола – бетон | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Технические этажи | Количество – 2шт. Площадь пола – 504кв.м Материал пола – грунт - песок | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Чердаки | Количество – 1шт. | Удовлетворительно |
| Технические подвалы | Количество – 1шт. Площадь пола – 503кв.м Перечень инженерных коммуникаций проходящих через подвал: 1. Центральное отопление; 2. ГВС; 3. ХВС; 4. Канализационные сети; 5. Сети электрического освещения. Перечень установленного инженерного оборудования: 1.ИТП; 2. Насосная; 3. ВРУ на 1 этаже 4.Щитовая 1 этаже | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолит Количество продухов 2 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов 1шт. Площадь стен в подъездах 2005кв. м Материал отделки стен: акриловая покраска, масляная покраска Площадь потолков 812кв. м Материал отделки потолков: штукатурка, клеевая окраска | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен 10023кв. м Материал стены и перегородок кирпич-бетон Материал отделки стен акриловая покраска Площадь потолков 2169кв. м Материал отделки потолков: штукатурка, клеевая окраска | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Наружные стены и перегородки | Материал – кирпич-бетон. Площадь – 29419тыс. кв. м | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Перекрытия | Количество этажей – 15 Материал - железобетонные. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Крыши | Количество – 1шт. Вид кровли - плоская Материал кровли - Рубитекс. Площадь кровли – 504кв.м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 62шт. из них: деревянных – 58шт. металлических 4шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество – 2шт. Марки лифтов - ЩЛЗ Грузоподъемность 1шт – 630кг; 1шт – 400кг. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Мусоропровод | Количество –1 шт. Длина ствола – 45м Количество загрузочных устройств – 14шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 6шт. Материал вентиляционных каналов – кирпич Количество вентиляционных коробов - 6шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество водосточных труб – 1шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние Протяженность водосточных труб – 52м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Электрические водно-распределительные устройства | Количество – 10шт. | Удовлетворительно |
| Светильники | Количество – 150шт. | Удовлетворительно |
| Системы дымоудаления | Количество - 1 шт. | Удовлетворительно |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 76 мм. Сталь 116 м. 2. 20 мм. Сталь 540 м. 3. 15 мм. Сталь 270 м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек – 16шт. вентилей – 32шт. Кранов – 10 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Бойлерные, (теплообменники) | Количество - 1шт. | Удовлетворительно |
| Элеваторные узлы | Количество -1 шт. | Удовлетворительно |
| Радиаторы | Материал и количество – 1.Чугун 285 шт. | Удовлетворительно |
| Полотенцесушители | Материал и количество – 1.стальные 89шт. | Удовлетворительно |
| Системы очистки воды | Количество -1шт. Марка АМО | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Насосы | Количество – 10шт. Марка насоса: 1. насос «Grundfos UPS 40-120 FB» 2. циркуляционные «Grundfos LP 65-125/128» | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 76мм. Сталь 54м. 2. 32мм. Сталь 270м. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 76мм. Сталь 54 м. 2. 32мм. Сталь 270м. 3. 25мм. Сталь 54 м. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек – 13шт; вентилей - 12 шт. Кранов – 12шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. Водомер ВМХ - 65 2. Теплосчетчик ТЭМ – 10Г | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. 100мм. Пластмасс 330м. 2. 100 мм. Чугун 52м. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |
| Общая площадь | Площадь застройки - 530кв. м. Асфальт – 490 кв.м. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы есть Ограждения 73м. Скамейки – 4шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Ливневая сеть | Ливневая канализация: Тип – внутренний Материал – пластмасс Протяженность – 90м. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |

Степень физического износа дома составляет 6%