# Состав

общего имущества Многоквартирного дома по адресу:

г.Уфа, ул. Цюрупы 40

| Наименование элемента общего имущества | Параметры Характеристика | Техническое состояние общего имущества |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – 23 шт. Площадь пола – 1448,3 кв.м Материал пола – керамическая плитка | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – 16 шт. Площадь пола – 917,8 кв.м Материал пола - керамическая плитка | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 46 шт. Материал лестничных маршей – железобетонные Материал ограждения - сталь Площадь – 530,5 кв.м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - 3 шт. - иные шахты – нет | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Коридоры | Количество – 16 шт. Площадь пола – 870 кв.м Материал пола – бетон | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Технические этажи | Количество – 2 шт. Площадь пола – 14331,8 кв.м Материал пола – бетон | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Чердаки | Количество – 4 шт. | Удовлетворительно |
| Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола – 7165,9 кв.м Перечень инженерных коммуникаций проходящих через подвал: 1. Центральное отопление; 2. ГВС; 3. ХВС; 4. Канализационные сети; 5. Сети электрического освещения. Перечень установленного инженерного оборудования: 1.ИТП; 2. Насосная; 3. ВРУ; 4.Щитовая | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолит Количество продухов нет | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов 2 шт. Площадь стен в подъездах 15649,8 кв. м Материал отделки стен: акриловая покраска; Площадь потолков 1228,3 кв. м Материал отделки потолков: штукатурка, клеевая окраска | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен 15367,3 кв. м Материал стены и перегородок кирпич-бетон Материал отделки стен акриловая покраска Площадь потолков 1228 кв. м Материал отделки потолков: штукатурка, клеевая окраска | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Наружные стены и перегородки | Материал – кирпич-бетон. Площадь – 6,6 тыс. кв. м | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Перекрытия | Количество этажей – 9-12 Материал - железобетонные. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Крыши | Количество – 4 шт. Вид кровли - плоская Материал кровли - Рубитекс. Площадь кровли – 1240кв.м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 168 шт. из них: деревянных – 58 шт. металлических 9 шт. Ворота в гараж количество 2 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования – 22 шт. из них деревянных – 22 шт. | Удовлетворительно |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество –3 шт. Марки лифтов - ЩЛЗ Грузоподъемность 2шт – 400кг; 1шт – 630кг. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Мусоропровод | Количество – 2 шт. Длина ствола – 71 м Количество загрузочных устройств – 17 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 10 шт. Материал вентиляционных каналов – кирпич Количество вентиляционных коробов - 10 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество водосточных труб – 4 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние Протяженность водосточных труб –120 м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Электрические водно-распределительные устройства | Количество – 10 шт. | Удовлетворительно |
| Светильники | Количество – 171 шт. | Удовлетворительно |
| Системы дымоудаления | Количество - 1 шт. | Удовлетворительно |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 108 мм. Сталь 136 м. 2. 76 мм. Сталь 129 м. 3.20 мм сталь 695 м 4. 15мм сталь 480м | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек – 23 шт. вентилей –74 шт. Кранов – 322 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Бойлерные, (теплообменники) | Количество - 1 шт. «Сеterherm». | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Элеваторные узлы | Количество - 3 шт. | Удовлетворительно |
| Радиаторы | Материал и количество – 1.Чугун 364 шт. | Удовлетворительно |
| Полотенцесушители | Материал и количество – 1.стальные 52 шт. | Удовлетворительно |
| Системы очистки воды | Количество - 1 шт. Марка АМО | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Насосы | Количество – 9 шт. Насос подпит. «Grundfos СR1- 10 (X2)» Марка насоса: 1. насос «Grundfos UPS 40-120 FB» 2. циркуляционные «Grundfos LP 65-125/128» | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 76мм. Сталь 121 м. 2. 32 мм. Сталь 103 м. 3. 25 мм. Сталь 54 м. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 76мм. Сталь 121 м. 2. 32 мм. Сталь 103 м. 3. 25 мм. Сталь 54 м. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек – 15 шт; вентилей - 60 шт. Кранов – 25 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. Водомер 2. Теплосчетчик ТЭМ – 0,5 М/2 | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1.100 мм. Пластмасс 345 м. 2. 100 мм. Чугун 220 м. 3.150 мм. Чугун 67 м. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |
| Общая площадь | площадь застройки - 1255 кв.м. асфальт – 2280 кв.м. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы есть Ограждения 100 м. Скамейки –2 шт. | Удовлетворительно Удовлетворительно |
| Ливневая сеть | Ливневая канализация: Тип – внутренний Материал – пластмасс Протяженность – 123 м. | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |

Степень физического износа дома составляет 7%